Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/03

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 21 lutego 2003r.

Charakterystyka środka trwałego przekazanego na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Bolesławiec tj. urządzeń węzła ciepłowniczego, znajdującego się w dwóch pomieszczeniach piwnicznych budynku nr 11 położonego w Bolesławcu przy ul. Parkowej.

Węzeł ciepłowniczy jest typu wymiennikowo wodo – wodny, pompowy, wyposażony w dwa układy:

- układ do centralnego ogrzewania,

- układ do ciepłej wody.

W każdym układzie jest zespół wymienników, pompa obiegowa (dodatkowo zapasowa), odmulacze, rozdzielacze, manometry zawory. Układ przewodów i urządzeń jest izolowany.

Przyjęto rok budowy węzła zgodnie z rokiem budowy budynku – 1977r.

Wartość węzła – 14.000zł.

Prezydent Miasta

 /-/ Piotr Roman

