         Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 365/04                                                                                                   

    Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 16 listopada 2004 r.

w sprawie przeznaczenia gruntu 

zabudowanego położonego przy 

ul. Grunwaldzkiej nr 7 w Bolesławcu 

                                                                                  do oddania w  użyczenie na okres 10 lat.

WYKAZ  -  OBWIESZCZENIE

    nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w  użyczenie na   okres 10 lat . 

    Opis nieruchomości
1. Grunt zabudowany stanowiący własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, oznaczony

geodezyjnie  jako działka Nr 920 o pow. 597 m2 obręb IX ,  położony  przy ul. Gunwaldzkiej nr 7 w Bolesławcu . Działka nr 920 jest częściowo ogrodzona, a ogrodzenie posadowione jest od strony ul. Grunwaldzkiej.

2. Wartość budynku i gruntu wynosi 485.000,00 zł (słownie : czterysta osiemdziesiąt

pięć tys. zł ) zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 12 lipca 2003r.

   3. Opis budynku :

    Budynek wybudowany w 1860 r . , trzy – kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 859,9

    m2, i kubaturze 4.048 m3, podpiwniczony.

· strych : konstrukcja dachu drewniana , dach kryty dachówką  - wymaga wymiany ,

                    rynny i rury spustowe – do wymiany , kominy dobre – mała ilość przewodów 

                    wentylacyjnych ,

· elewacja budynku  - tynki do naprawy i wymiany w 70% , 

· instalacja wewnętrzna w budynku : elektryczna , gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna

     do wymiany , 

   Budynek o średnim standardzie wykończenia , aktualnie częściowo zdewastowany ,  

   wymaga wykonania remontu kapitalnego.          


Prezydent Miasta


/-/ Piotr Roman

