	                                                                                                                                                     ZAŁĄCZNIK

                                                                                                                                                     DO UCHWAŁY NR XXVII/269/04

                                                                                                                                                     RADY MIASTA W BOLESŁAWCU

                                                                                                                                                     Z DNIA 1 grudnia 2004 r.

TABELA KATEGORII
	
	

	
	
	
	
	
	

	Uciążliwości ścieków dla procesu technologicznego ich oczyszczania zawierająca

dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń dla poszczególnych rodzajów ścieków, które mogą być przyjęte do sieci kanalizacyjnej.

	L.p
	WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA
	JEDNOSTKA
	KATEGORIA ŚCIEKÓW

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Temperatura
	oC
	35
	-
	-

	2
	Odczyn
	pH
	6,5- 8,5
	8,5 - 9,0
	9,0 - 9,5

	3
	Zawiesiny łatwoopadające
	ml/l
	10
	-
	-

	4
	Zawiesiny ogólne
	mg/l
	165
	250
	330

	5
	Przewodność elektryczna właściwa (25o C)
	uScm-1
	1500
	-
	-

	6
	ChZTCr
	mgO2/l
	500
	750
	1000

	7
	BZT5
	mgO2/l
	350
	525
	700

	8
	Azot amonowy
	mgNNH4/l
	30
	45
	60

	9
	Azot ogólny
	mgN/l
	80
	120
	160

	10
	Fosfor ogólny
	mgP/l
	10
	15
	20

	11
	Siarczany
	mgSO4/l
	500
	-
	-

	12
	Siarczyny
	mgSO3/l
	10
	-
	-

	13
	Glin
	mgAl/l
	-
	-
	-

	14
	Antymon
	mgSb/l
	0,5
	-
	-

	15
	Arsen
	mgAs/l
	0,5
	-
	-

	16
	Bar
	mgBa/l
	5
	-
	-

	17
	Beryl
	mgBe/l
	1
	-
	-

	18
	Bor
	mgB/l
	10
	-
	-

	19
	Cyna
	mgSn/l
	2
	-
	-

	20
	Cynk
	mgZn/l
	5
	-
	-

	21
	Chrom (VI)
	mgCr/l
	0,2
	-
	-

	22
	Chrom ogólny
	mgCr/l
	1
	-
	-

	23
	Kadm
	mgCd/l
	0,02*
	-
	-

	24
	Kobalt
	mgCo/l
	1
	-
	-

	25
	Miedź
	mgCu/l
	1
	-
	-

	26
	Molibden
	MgMo/l
	1
	-
	-

	27
	nikiel
	mgNi/l
	0,2*
	-
	-

	28
	Ołów
	mgPb/l
	1
	-
	-

	29
	rtęć
	mgHg/l
	0,01*
	-
	-

	30
	Selen
	mgSe/l
	1
	-
	-

	31
	Srebro
	mgAg/l
	0,5
	-
	-

	32
	Tytan
	mgTi/l
	2
	-
	-

	33
	Wanad
	mgV/l
	2
	-
	-

	35
	Chlor pozostały wolny
	mgCl/l
	1
	-
	-

	36
	Chlor pozostały całkowity
	mgCl2/l
	4
	-
	-

	37
	Cyjanki ogólne
	mgCN/l
	5
	-
	-

	38
	Cyjanki wolne
	mgCN/l
	0,5
	-
	-

	39
	Fluorki
	mgF/l
	20
	-
	-

	40
	Rodanki
	mgSCN/l
	30
	-
	-

	41
	Siarczki
	mgS/l
	1
	-
	-

	42
	Fenole lotne /indeks fenolowy/
	mg/l
	15
	-
	-

	43
	Substancje ropopochodne
	mg/l
	15
	-
	-

	44
	Niepolarne składniki ekstrahujące się eterem naftowym
	mg/l
	10
	-
	-

	45
	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
	mg/l
	100
	 
	 

	46
	Benzen
	mg/l
	0,08
	-
	-

	47
	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX)(benzen,toluen, ksyleny,styren)
	mg/l
	1
	-
	-

	48
	Nitrobenzen
	mg/l
	2
	-
	-

	49
	Disiarczek węgla
	mgCS2/l
	0,05
	-
	-

	50
	Formaldehyd
	mg/l
	2
	-
	-

	51
	Chloroform
	mg/l
	1,5
	-
	-

	52
	Heksachlorobutadien (HCBD)
	mg/l
	1,5
	-
	-

	53
	1,2-dichloroetan (EDC)
	mg/l
	2
	-
	-

	54
	Trichloroetylen (TRI)
	mg/l
	0,5
	-
	-

	55
	Tetrachloroetylen (PER)
	mg/l
	0,5
	-
	-

	56
	Heksachlorobenzen (HCB)
	mg/l
	2
	-
	-

	57
	Trichlorobenzen (TCB)
	mg/l
	1
	-
	-

	58
	Heksachlorocykloheksan (HCH) (suma izomerów)
	mg/l
	4
	-
	-

	59
	Pentachlorofenol (PCP)
	mg/l
	1,5
	-
	-

	60
	Aldryna, dieldryna, ndryna, izodryna
	mg/l
	0,05
	-
	-

	61
	Polichlorowane bifenyle (PCB)
	mg/l
	0,1
	-
	-

	62
	Adsorbowalne organiczne związane chlorowce (AOX)
	mg/l
	1
	-
	-

	63
	Innsektycydy fosforoorganiczne
	mg/l
	0,1
	-
	-

	64
	Substancje powierzchniowoczynne anionowe
	mg/l
	15
	-
	-

	65
	Substancje powierzchniowoczynne niejonowe
	mg/l
	20
	-
	-

	66
	Ogólny wegiel organiczny
	mgC/l
	 
	-
	-

	67
	Azot azotynowy
	mgNNO2/l
	10
	-
	-

	68
	Chlorki
	mgCl/l
	1000
	-
	-

	71
	Tal
	mgTl/l
	1
	-
	-

	72
	Czterochlorek węgla
	mgCCl4/l
	3
	-
	-

	DOPUSZCZALNE STĘŻENIA GAZÓW I PAR W CZĘŚCI POWIETRZNEJ URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

	73
	Amoniak 
	mgNH3/l
	0,035
	-
	-

	74
	arsenowodór
	mgAsH3/l
	0,0003
	-
	-

	75
	Benzyna
	mg miesz.
	0,2
	-
	-

	76
	Brom
	mgBr/l
	0,0007
	-
	-

	77
	Chlor
	mgCl/l
	0,003
	-
	-

	78
	Jod
	mgJ/l
	0,003
	-
	-

	79
	cyjanowodór
	mg HCN/l
	0,005
	-
	-

	80
	Czterochlorek węgla
	mg CCl4/l
	0,02
	-
	-

	81
	Dwutlenek siarki
	mgSO2/l
	0,025
	-
	-

	82
	Dwutlenek węgla
	mg CO2/l
	1,97
	-
	-

	83
	Eter dwuetylowy
	mg (C2H5)20/l
	1
	-
	-

	84
	Fenol
	mg C6H5OH
	0,02
	-
	-

	85
	Metan
	CH4/l
	14,4
	-
	-

	86
	siarkowodór
	H2S
	0,015
	-
	-

	87
	Tlenek węgla
	mg CO/l
	0,05
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	UWAGA:
	
	
	
	

	Kolumna I określa maksymalne (dopuszczalne) wartości wskaźników zanieczyszczeń
	

	jeśli kolumna II i III nie określa innej wartości.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	* Wartości zostały obniżone ze względu na rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych.

	zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 
	

	sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych…
	
	


