Uchwała Nr XLI/402/ 05

Rady Miasta  Bolesławiec
z dnia 30 listopada .2005 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

ścieków na terenie Miasta Bolesławiec i Gminy Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2  w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zm) oraz Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie powierzenia gminie miejskiej Bolesławiec zadań własnych gminy wiejskiej Bolesławiec w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  Nr 25, poz. 257) Rada Miasta Bolesławiec uchwala:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bolesławiec i Gminy Bolesławiec
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Bolesławiec i gminy Bolesławiec. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

1) „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 ze zm.),

  2) „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

     a)  umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

     b)  umowa o zaopatrzenie w wodę,

     c)  umowa o odprowadzanie ściekó LISTNUM w, 

  3) „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie  

        do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt. b),

  4) „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy 

        z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.  Nr 173, poz.  

        1807, ze zm.), który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego 

        zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 2

1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie  na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone przez Zarząd Miasta Bolesławiec decyzją z dnia 12 września 2002r. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy. 

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4

Poziom świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5

1. Maksymalną ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą. Umowa winna także określać maksymalne ilości ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych dopuszczalny poziom ich zanieczyszczeń wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczania.

2. Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zm.). 

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 1718 ). 

4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129, poz. 1108). 

§ 6

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do informowania Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz Wójta Gminy Bolesławiec,  na koniec każdego kwartału, o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 7

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków na wniosek Odbiorcy, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci.
2. Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione łącznie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

4. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie. 

5. Umowa winna wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

6. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4.

§ 8

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od Umowy.

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy. Odstąpienie od Umowy poprzez pisemne oświadczenie woli Przedsiębiorstwa jest doręczane odbiorcy na co najmniej 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 9

1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu.

2. Po odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego ponowne przyłączenie do sieci następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy. 

3. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu Umowę. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 10

Umowa, o której mowa w § 7 ust.1, winna zawierać w szczególności postanowienia określone w art. 6 ust.3 Ustawy

§ 11

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

1)  użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia  

     awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej   

     na  skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej  

     wody   lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2)  montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach 

     określonych odrębnymi przepisami,

3)  użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń 

     funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, 

4)  informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego  

     ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza 

     kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci 

     oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,

6)  zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy  

     wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem 

     pomiarowym włącznie,

7)  podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu 

     terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, 

     wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat 

§ 12

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. nr 26, poz. 257).

§ 13

1. W rozliczeniach, strony Umowy zobowiązane są stosować aktualną taryfę    

    zatwierdzoną Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec wprowadzoną w trybie art. 24   

    ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

2. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w telewizji lokalnej oraz przynajmniej w jednym   

    czasopiśmie lokalnym w terminie określonym w Ustawie.

3. Taryfa obowiązuje przez jeden rok.

4.  Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy.

§ 14

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa Ustawa oraz Umowa.

§ 15

Ustalanie ilości i jakości ścieków przemysłowych zrzucanych przez zakłady do sieci kanalizacyjnej odbywa się według następujących zasad:

1) jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych określa się na podstawie 

    pobranych próbek ścieków z ustalonych obustronnie studzienek pomiarowych,

2) koszt wykonania analizy jakości ścieków z zastrzeżeniem pkt. 3 ponosi   

    Przedsiębiorstwo, 

3) w przypadku przekroczenia 3 kategorii jakości ścieków lub maksymalnej 

    dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 

    do umowy  - koszt wykonania analizy jakości ścieków ponosi dostawca ścieków 

    przemysłowych,

4) ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych określa się na podstawie urządzenia 

    pomiarowego zamontowanego i utrzymywanego  na koszt dostawcy ścieków,

5) dopuszcza się stosowanie rozliczeń za ilość zrzuconych ścieków przemysłowych na 

    podstawie zamontowanych wodomierzy głównych z zastrzeżeniem punktów 6- 10,

6) w przypadku, gdy dostawca ścieków posiada kilka wodomierzy i jedną studzienkę  

    pomiarową, naliczanie opłat za odprowadzanie ścieków jest dokonywane na 

    podstawie sumy wodomierzy głównych i jakości ścieków pomierzonej w studzience 

    pomiarowej,

7) w przypadku, gdy dostawca ścieków posiada wodomierz przypisany do określonej 

    studzienki, naliczanie opłat jest dokonywane dla każdej studzienki osobno,

8) w przypadku, gdy dostawca ścieków przemysłowych posiada jeden wodomierz i  

    kilka studzienek o różnej kategorii ścieków -  podstawą do naliczenia opłaty jest 

    najwyższa otrzymana kategoria ścieków w badanych studzienkach, 

9) w przypadku, gdy dostawca ścieków posiada kilka wodomierzy i kilka studzienek o 

    różnej kategorii ścieków podstawą do naliczenia jest najwyższa otrzymana kategoria 

    ścieków w badanych studzienkach z zastrzeżeniem pkt 7,

10)na wniosek dostawcy ścieków Przedsiębiorstwo dokonuje kontroli gospodarki  

     wodno – ściekowej dostawcy ścieków i wydaje warunki techniczne montażu 

     dodatkowych wodomierzy lub urządzeń pomiarowych z przeznaczeniem do 

     oddzielnego  naliczania opłat dla każdej studzienki pomiarowej. 

Rozdział V

Warunki przyłączania do sieci
§ 16

1. Przyłączanie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Kwota należności za przyłączenie ustalana jest na podstawie  umowy o przyłączenie do sieci.

3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

1) dane identyfikujące wnioskodawcę,

2) adres podłączanej nieruchomości,

3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) zapotrzebowanie na media:

a) pobór wody do celów bytowo gospodarczych i przemysłowych (m3/d)

b) pobór wody do celów przeciwpożarowych (dm3/s)

c) odprowadzanie ścieków  bytowo-gospodarczych lub przemysłowych (m3/d)

d) odprowadzanie ścieków deszczowych (dm3/s),

a) datę i podpis wnioskodawcy.

5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do sieci  osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 17

Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza do wniosku:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 18

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

2) określenie maksymalnej ilości wody z sieci,

3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

4) wytyczne dotyczące zawartości opracowania projektowego, 

5) proponowane zasady współfinansowania budowy przyłączy wod. – kan.,

6) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

§ 19

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 18 i zawarciu umowy o przyłączenie do sieci oraz po spełnieniu warunków w niej określonych.

2. W przypadku konieczności wykonania krótkich odcinków sieci - przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po:

1) spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 18, 

2) zawarciu umowy o wykonanie sieci i po spełnieniu warunków w niej określonych,

3) zawarciu umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci, i po spełnieniu warunków w niej określonych.

Zarówno umowa o wykonanie sieci jak i umowa o przyłączenie nieruchomości do sieci powinna w szczególności określać zasady związane z finansowaniem takiego przedsięwzięcia, termin wykonania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 20

1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych, natomiast podpisana obustronnie umowa, o której mowa § 19, stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlano-montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 27, określa Przedsiębiorstwo. 

§ 21

Realizacja budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych odbywa się wg następujących zasad:

1. Do odbiorcy należy wykonanie: 

1) projektu budowlanego przyłączy wod. - kan. wraz z uzyskaniem niezbędnych   

     uzgodnień, 

     2) wszelkich prac ziemnych związanych z przyłączem łącznie z odtworzeniem 

         nawierzchni. 

3)  studni rewizyjnych na terenie nieruchomości oraz odcinka kanalizacji od studni    

     rewizyjnej do budynku.

2. Przedsiębiorstwo wykonuje nieodpłatnie: 

1) wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z materiałem, 

2) odcinek przyłącza wodociągowego od sieci do zaworu za wodomierzem głównym wraz z materiałem, 

3) odcinek przykanalika od sieci kanalizacyjnej do pierwszej studni na posesji
 (licząc od strony sieci) wraz z materiałem. 

4) inwentaryzację powykonawczą nowo ułożonych przyłączy.

§ 22

W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z nieruchomości  osoba ubiegająca się o podłączenie wykonuje i eksploatuje na swój koszt przepompownie ścieków wraz z rurociągiem tłocznym odprowadzającym ścieki z pompowni do studni rozprężnej znajdującej się na sieci kanalizacyjnej.

§ 23

W przypadku wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na zasadach podanych w § 21, przyłącza pozostają na stanie i w eksploatacji przedsiębiorstwa. 

§ 24

1. Dokumentację projektową przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonuje osoba ubiegająca się o przyłączenie za pośrednictwem projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące elementy:

1) opis techniczny, 

2) plan orientacyjny w skali nie mniejszej niż 1:10 000, 

3) plan zagospodarowania terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na planie należy zaznaczyć kolorem innym niż czarny, trasy projektowanych rurociągów oraz granice działek budowlanych objętych projektem,

4) profile projektowanych rurociągów wykonane w skali: 1:100 lub 1:100/500 należy z naniesionymi  informacjami  dotyczącymi zmian kierunku trasy rurociągu, rodzaju nawierzchni, kolizji z istniejącymi urządzeniami ziemnymi z podaniem ich rzędnych zagłębienia. Tabela profilu powinna zawierać informacje dotyczące: rzędnych terenu, rzędnych dna lub osi projektowanego rurociągu, spadku, zastosowanych materiałów oraz odległości, 

5) rzut przyziemia budynku z informacjami dotyczącymi projektowanego przyłącza wraz z pokazaniem armatury oraz pionów wentylacyjnych kanalizacji i innych urządzeń,

6) rysunki szczegółowe studzienek kanalizacyjnych, wodomierzowych i innych budowli wraz z informacjami dotyczącymi: wymiarów studzienki, rzędnych oraz wyspecyfikowanymi wszystkimi elementami z podaniem materiału, 

7) zbiorcze zestawienie materiałów instalacyjnych opracowane w formie tabeli. 

3. Do projektu należy dołączyć następujące dokumenty:

1) mapę ewidencji gruntów z wykazem właścicieli i władających,

2) decyzje o nadanych uprawnieniach projektanta wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa,

3) przy przejściach przyłącza przez tereny niebędące własnością inwestora pisemne zgody właścicieli działek, a w przypadku terenów prywatnych służebność gruntową na rzecz Przedsiębiorstwa ustanowioną w akcie notarialnym, 

4) warunki techniczne przyłączenia.

§ 25

Zawarcie umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci, o której mowa w § 19 ust.2 pkt 3) następuje na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie po dostarczeniu przez nią następujących dokumentów:

1) dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci, o której mowa w § 22,

2) tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele  

    budowlane.

§ 26

Zawarcie umowy na wykonanie sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, o której mowa w § 19 ust.2 pkt 2) następuje na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie po dostarczeniu przez nią następujących dokumentów:

1) projekt budowlany sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej,

2) tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

3) decyzja o pozwoleniu na budowę na wykonanie sieci wydana przez uprawniony  

    organ.

§ 27

1. Wykonanie podłączenia do sieci oraz robót instalacyjnych przy budowie przyłączy przez Przedsiębiorstwo poprzedzone jest dokonaniem pozytywnego odbioru technicznego wykonanych przez wnioskodawcę robót ziemnych. Na okoliczność tę spisywany jest obustronny protokół odbioru prac ziemnych.

2. Protokół końcowy odbioru technicznego przyłączy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i przyłączy.

3. Protokół końcowy odbioru technicznego przyłączy powinien zawierać co najmniej:

1) datę odbioru,

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju:   

   wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,

3) rodzaj odprowadzanych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego, 

4) skład komisji dokonującej odbioru,

5) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

6) podpisy członków komisji.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 28

1.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku 

     wystarczających mocy produkcyjnych, niewystarczających warunków technicznych 

     uniemożliwiających realizację usługi, a w szczególności:

1) braku sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie 

    nieruchomości objętej wnioskiem,

    2) złego stan techniczny istniejących urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

    3) niewystarczającego przekroju lub ciśnienia w istniejących przewodach.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

§ 29

1. W zakresie dostawy wody miejscem wydania rzeczy, w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W zakresie odbioru ścieków miejsce wydania rzeczy znajduje się przed pierwszą studzienką na terenie nieruchomości, licząc od strony granicy działki, a w przypadku braku studzienki na terenie nieruchomości na granicy budynku. 

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 30

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 31

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem. 

§ 32

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 33

1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne  

    w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.
2. Przepisy § 32 ust.2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 34

Odbiorca ma prawo do stałej i niezakłóconej dostawy wody i odprowadzania ścieków na zasadach i warunkach określonych w Ustawie, niniejszym Regulaminie i w  Umowie zawartej z Przedsiębiorstwem

§ 35

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciążyć Odbiorcę.

§ 36

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby, oraz o zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci. 

§ 37

1. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę 

    wody i odprowadzanie ścieków.

2. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
§ 38

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział IX

Standardy obsługi Odbiorców usług, sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 39

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 40

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 41

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust lub odszkodowanie na zasadach określonych w Umowie.

§ 42

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. 

3. Reklamacja powinna zawierać:

     1)  imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

     2)  przedmiot reklamacji,

     3)  przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

     4)  zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

     5)  numer i datę Umowy,

     6)  podpis Odbiorcy. 

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

1) nazwę Przedsiębiorstwa,

2) powołanie podstawy prawnej,

3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

4) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie, 

5) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, 

    z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 43

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są poszczególne jednostki:

1)  W Gminie Bolesławiec - Ochotnicza Straż Pożarna i Komenda Powiatowa  

     Państwowej Straży Pożarnej.

2)  W Gminie Miejskiej Bolesławiec - Komenda Powiatowa Państwowej Straży          

     Pożarnej.

§ 44

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

§ 45

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:

1)  powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru natychmiast po otrzymania  

     zgłoszenia, 

2)  przesłania przedsiębiorstwu do 15-go następnego miesiąca comiesięcznego  

     pisemnego zestawienia poboru wody na cele przeciwpożarowe zawierającego ilość  

     pobranej wody, datę i miejsce jej pobrania.

§ 46

1. Przedsiębiorstwo obciąża Gminy za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe, stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z Gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe, jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne, za każde pobranie z sieci.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 47

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 48

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia niniejszego regulaminu na żądanie Odbiorcy 

§ 49

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec

§ 50

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LIII/448/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 8 października 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 249, poz. 3489)

§ 51

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

Przewodniczący Rady 

/-/ Stanisław Małkowski 

Uzasadnienie 
Do uchwały Nr XLI/402/05  Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie  art. 4.ust.1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 85, poz.729) na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne został nałożony obowiązek opracowania i przedłożenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, radzie gminy do zatwierdzenia projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada Gminy po dokonaniu analizy projektu w/w regulaminu podejmuje stosowną uchwałę (art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U Nr 72, poz. 747 ze zm.). Przedsiębiorstwo spełniło ten obowiązek i w dniu 16 listopada 2005r. przedłożyło projekt uchwały w tej sprawie. 

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, a w szczególności  zawiera:

1. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie 

   dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2. szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami ścieków,

3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

4. warunki przyłączenia do sieci,

5. techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-

    kanalizacyjnych,

6. sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza,

7. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

8. standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

9. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

Regulamin jest aktem prawa miejscowego a zatem ma moc powszechnie obowiązującą,  Zasięg jego obowiązywania jest terytorialnie ograniczony do obszaru Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Wiejskiej Bolesławiec.

SG/SG

13
2

