ZAŁĄCZNIK 
DO UCHWAŁY NR XVI/138/07

RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

Z DNIA: 28 listopada 2007 r.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu na lata 2008 – 2012

1. Potrzeby miasta Bolesławiec w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2008 – 2012 r.
1.1 Urządzenia wodociągowe  (tabela nr 1)
a) Podstawa opracowania – opracowano na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bolesławiec, informacji o planowanych przez Gminę Miejską inwestycjach z zakresu rozbudowy sieci wodociągowych, Projektu budowlanego uzbrojenia terenów w sieć wodociągową w Bolesławcu (etapy: V, VI, VII, VIII, X), opracowanego przez Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej  BIPROWOD sp. z o.o. z Wrocławia
b) Źródła finansowania przedsięwzięcia – przestawione w tabeli nr 1. inwestycje finansowane będą z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec lub z uzyskanych przez nią pożyczek i dotacji z funduszy ekologicznych (NFOŚiGW, WFOŚiGW) oraz z funduszy unijnych.

1.2 Urządzenia kanalizacyjne (tabela nr 2)

a) Podstawa opracowania – opracowano na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bolesławiec, informacji o planowanych i rozpoczętych przez Gminę Miejską inwestycjach z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, Projektu budowlanego – kanalizacja ogólnospławna (etap XI – tereny przemysłowe),  opracowanego przez Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej BIPROWOD sp. z o.o. z Wrocławia oraz Projektu budowlanego rozbudowy kanalizacji, opracowanego przez Biuro projektów EKOSYSTEM z Zielonej Górze.
b) Źródła finansowania przedsięwzięcia – inwestycje  przedstawione w tabeli nr 2. będą finansowane z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec lub z uzyskanych przez nią pożyczek i dotacji z  funduszy ekologicznych (NFOŚiGW, WFOŚiGW) oraz z funduszy unijnych.

2. Potrzeby Gminy Bolesławiec w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2008 – 2012 r.

2.1 Urządzenia wodociągowe  

Gmina Bolesławiec nie zgłosiła potrzeb w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy w latach 2008 – 2012

2.2 Urządzenia kanalizacyjne (tabela nr 3)

a) Podstawa opracowania – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesławiec, Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej we wsi: Suszki, Stare Jaroszowice, Żeliszów, opracowany przez Biuro Projektów Profit z Zielonej Góry oraz informacja o planowanych przez Gminę Bolesławiec inwestycjach z zakresu rozbudowy sieci wodociągowych.
b) Źródła finansowania przedsięwzięci – Środki finansowe na realizację zadań będą pochodzić z budżetu Gminy Bolesławiec lub kredytów, funduszy narodowych oraz z funduszy unijnych.
3. Potrzeby PWiK w Bolesławcu w zakresie modernizacji i remontów istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Bolesławiec w latach  2008 - 2012
3.1 Urządzenia wodociągowe i  urządzenia kanalizacyjne (tabela nr 4)

a) Podstawa opracowania:  Kalkulacja środków własnych PWiK w danym roku kalendarzowym z uwzględnieniem wielkości rocznych odpisów amortyzacyjnych, wniosek Gminy Miejskiej Bolesławiec o uzbrojenie ze środków przedsiębiorstwa obszarów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, aktualna baza danych dot. awaryjności  istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w eksploatacji  PWiK, informacja właścicieli dróg o planowanych remontach nawierzchni drogowych, przeglądy obiektów budowlanych przedsiębiorstwa.
b) Źródła finansowania:  środki własne PWiK
4. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu w latach 2008 – 2012
4.1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:

- ujmowaniu wody,

- uzdatnianiu wody, dostarczaniu wody,

b) zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na:

- odprowadzaniu ścieków,

- oczyszczaniu ścieków.

4.2. Obszarem działalności przedsiębiorstwa ma być:

- cała Gmina Miejska Bolesławiec

- cała Gmina Bolesławiec

Zakres planowanych usług wodociągowo - kanalizacyjnych jest zgodny z obecnie obowiązującym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonym Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Decyzją Zarządu Miasta Bolesławiec nr GK.IV/7050/04-06/02 z dnia 12 września 2002 roku.
5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu planuje kontynuować politykę w zakresie rozwoju monitoringu procesów dostarczania wody i  odprowadzania ścieków celem poprawy jakości i bezpieczeństwa swoich usług, zminimalizowania strat w sieci oraz zmniejszenia awaryjności urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Obecnie wszystkie stacje wodociągowe przedsiębiorstwa oraz przepompownie ścieków są objęte centralnym monitoringiem radiowym przesyłającym dane do centralnej dyspozytorni. W następnych latach przedsiębiorstwo planuje rozbudować system o kolejne punkty monitorujące na sieci poprzez montowanie urządzeń do pomiaru przepływu i ciśnienia z przekazem do jednostki centralnej.

Przedsiębiorstwo w ostatnich latach zakupiło nowoczesne urządzenia do monitorowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Są to:

a. W zakresie sieci wodociągowej: korelator do lokalizacji wycieków, permalogi – sondy akustyczne do wykrywania nieszczelności sieci,
b. W zakresie sieci kanalizacyjnej: kamera samojezdna do inspekcji kanałów, urządzenie zadymiające do lokalizacji wycieków i nielegalnych podłączeń.
Za pomocą tych urządzeń przedsiębiorstwo podejmie działania zmierzające  do zwiększenia skuteczności wykrywania nieszczelności wodociągów i kanałów  co przyczyni się do zmniejszenia strat w sieci. Ponadto dzięki tym urządzeniom przedsiębiorstwo jest i będzie w stanie w sposób precyzyjny określić miejsce powstania awarii, ograniczając do minimum czas jej usunięcia.

W Planie wieloletnim zostały  ujęte do wymiany sieci wodociągowe wykazujące się największą awaryjnością. Wymiana tych rurociągów przyczyni się również do ograniczenia strat w sieci  oraz  zminimalizowania przerw w dostawie wody.

Przedsiębiorstwo planuje modernizacje dwóch największych stacji uzdatniania wody tj. SUW Modłowa i SUW Rakowice. Zmodernizowane stacje będą mogły w sposób bezpieczny zapewnić dostawę wody dla terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe, a ponadto zastosowana technologia i automatyka przyniesie korzyści w postaci poprawy jakości usług oraz racjonalnego zużycia wody na cele własne .

                                                                                     Przewodnicząca Rady
                                                                                    /-/ Janina Urszula Piestrak-Babijczuk
	POTRZEBY MIASTA BOLESŁAWIEC W ZAKRESIE ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH                        

	W LATACH 2008 - 2012

	
	
	
	
	
	
	TABELA NR 1

	LP
	NAZWA ZADANIA
	PLANOWANE WYKONANIE W LATACH

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Budowa sieci wodociągowej w okolicy ul.Zabobrze                          (ul. Kamienna, Bazaltowa) (et. VI) (PE110 L = 891m)
	334 770 zł
	 
	 
	 
	 

	2
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastów (et. VIII)                                  (PE110 L = 1118 m)
	767 345 zł
	 
	 
	 
	 

	3
	Budowa sieci wodociągowej w okolicy ul. Modłowej - tereny przemysłowe (et. X) (PE200 L = 367 m)
	 
	707 310 zł
	 
	 
	 

	4
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Starzyńskiego - Łasicka (przy bud. szeregowych i tereny pod zab. mieszkaniową) (PE110 L = 800 m) 
	 
	640 000 zł
	 
	 
	 

	5
	Budowa sieci wodociągowej dla dz.między Kosiby i Narutowicza (PE110 L = 220 m)
	 
	132 000 zł
	 
	 
	 

	6
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego (tereny pod budownictwo mieszkaniowe)   (PE110 L = 250 m)
	 
	150 000 zł
	 
	 
	 

	7
	Budowa sieci wodociągowej w okolicy ul. Kościuszki (et. V)                            (PE110 L = 1409 m, PE160 L = 812 m)
	 
	 
	790 056 zł
	 
	 

	8
	Budowa sieci wodociągowej  w okolicy ul. II Armii W.P. oraz  Ceramiczna - Widok (et.VII) (PE 110 L = 1416 m, PE60 L = 1661 m)
	 
	 
	2 647 568 zł
	 
	 

	9
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jelenioogórska - tereny powojskowe (PE160 L = 1000 m)
	 
	 
	 
	800 000 zł
	 

	10
	Budowa sieci wodociągowej - Osiedle Przylesie                                  (PE110 L = 1100 m)
	 
	 
	 
	 
	462 000 zł

	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	 
	1 102 115 zł
	1 629 310 zł
	3 437 624 zł
	800 000 zł
	462 000 zł

	
	
	
	
	
	
	

	POTRZEBY MIASTA BOLESŁAWIEC W ZAKRESIE ROZWOJU URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH                  

	W LATACH 2008 - 2012

	
	
	
	
	
	
	TABELA NR 2

	LP
	NAZWA ZADANIA
	PLANOWANE WYKONANIE W LATACH

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kilińskiego (FS/ISPA)                              (PCV160 L = 186m, PCV200 L = 84,9m, PCV250 L = 498m)
	1 724 985 zł
	 
	 
	 
	 

	2
	Budowa kanalizacji sanitarnej w okolicy ulicy Czerwonych Maków i II Armii Wojska Polskiego  (PCV200 L = 150 m)
	150 000 zł
	 
	 
	 
	 

	3
	Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Kubika                           (GRP1000 L = 350m)
	3 000 000 zł
	 
	 
	 
	 

	4
	Budowa kanalizacji ogólnospławnej w okolicy ul. Modłowej               (tereny przemysłowe)    (PCV400 L = 368 m)
	 
	709 960 zł
	 
	 
	 

	5
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dz.między Kosiby i Narutowicza             (PCV200 L = 175 m)
	 
	175 000 zł
	 
	 
	 

	6
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego                   (tereny pod zabudowę mieszkaniową) (PCV200 L = 175 m) 
	 
	150 000 zł
	 
	 
	 

	7
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zabobrze                               (PCV315L = 2400m) - wspólfinansowanie z PWiK
	 
	1 000 000 zł
	 
	 
	 

	8
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ceramicznej (bocznej)               (KO-02 - PCV315 L = 340 m, przykanaliki L = 62m)
	 
	 
	700 000 zł
	 
	 

	9
	Budowa kanalizacji rozdzielczej w ul.Jeleniogórskiej                  (tereny powojsk.) (KS200 L=1600, KD300,400 L = 600m)
	 
	 
	 
	348 000 zł
	 

	10
	Budowa kanalizacji sanitarnej - Osiedle Przylesie                          (KS-PCV200 L=1985m, RT-PE110 L = 660m + przepompownia)
	 
	 
	 
	 
	2 613 000 zł

	11
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolesławcu    (FS/ISPA)              (etap II - modernizacja częsci mechanicznej)
	8 502 340 zł
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	 
	13 377 325 zł
	2 034 960 zł
	700 000 zł
	348 000 zł
	2 613 000 zł


	POTRZEBY GMINY BOLESŁAWIEC W ZAKRESIE ROZWOJU URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH                  

	W LATACH 2008 - 2012

	
	
	
	
	
	
	TABELA NR 3

	LP
	NAZWA ZADANIA
	PLANOWANE WYKONANIE W LATACH

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Suszki - Kol. Kraszowice                     (ETAP I )
	6 000 000 zł
	 
	 
	 
	 

	2
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Jaroszowice                     (ETAP II )
	
	6 000 000 zł
	 
	 
	 

	3
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żeliszów                         (ETAP III )
	 
	6 000 000 zł
	 
	 
	 

	4
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łaziska                             (dla części wioski nieskanalizowanej)                     
	 
	 
	3 000 000 zł
	 
	 

	5
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś, Lipiany                 
	 
	 
	 
	3 000 000 zł
	3 000 000 zł

	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	 
	6 000 000 zł
	12 000 000 zł
	3 000 000 zł
	3 000 000 zł
	3 000 000 zł


	POTRZEBY PWiK W ZAKRESIE MODERNIZACJI I REMONTÓW ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ 

	WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY BOLESŁAWIEC 

	W LATACH 2008 - 2012

	
	
	
	
	
	
	TABELA NR 4

	LP
	NAZWA ZADANIA
	PLANOWANE WYKONANIE W LATACH

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Termomodernizacja budynku socjalno-warsztatowego - Bolesławiec ul. Dolne Młyny 25
	280 000 zł
	 
	 
	 
	 

	2
	Wymiana sieci wodociągowej - Bolesławiec ul. Starzyńskiego (DN150 stal L = 100 m)
	50 000 zł
	 
	 
	 
	 

	3
	Wymiana sieci wodociągowej - Bolesławiec ul. Małachowskiego (DN150 L = 200 m)
	110 000 zł
	 
	 
	 
	 

	4
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynku -  Bolesławiec ul. Kościuszki 6A (uzbrojenie  na wniosek Gminy Miejskiej)
	200 000 zł
	 
	 
	 
	 

	5
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Bolesławiec ul. Zabobrze (DN300 L = 2400 m) - współfinansowanie z Gm Miejską
	20 000 zł
	1 000 000 zł
	 
	 
	 

	6
	Budowa budynków garażowych - Bolesławiec ul. Dolne Młyny 25
	 
	200 000 zł
	
	 
	 

	7
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Słonecznej droga nr 2/41 (uzbrojenie działek budowlanych na wniosek Gminy Miejskiej)
	 
	70 000 zł
	 
	 
	 

	8
	Wymiana sieci kanalizacyjnej - Bolesławiec ul. Leśna w drodze nr 22/1 (DN200 L = 150m)
	 
	70 000 zł
	 
	 
	 

	9
	Wymiana sieci wodociągowej - Bolesławiec ul. Bławatków      (DN150 stal L = 100 m)
	 
	50 000 zł
	 
	 
	 

	10
	Wymiana sieci wodociągowej - Bolesławiec ul. Stokrotek      (DN100 stal L = 430 m)
	 
	
	170 000 zł
	 
	 

	11
	Wymiana sieci wodociągowej - Bolesławiec ul. Widok                (DN100 AC L = 560 m)
	 
	 
	210 000 zł
	 
	 

	12
	Wymiana sieci wodociągowej - Bolesławiec ul. Ceramiczna  (DN100 L = 1200 m)
	 
	 
	470 000 zł
	
	 

	13
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  - Bolesławiec ul. Lubańska w drodze nr 404  (uzbrojenie działek na wniosek Gminy Miejskiej)
	 
	 
	170 000 zł
	 
	 

	14
	Wymiana sieci wodociągowej - Kruszyn                                        (DN150 stal L = 150 m, DN100 stal L = 1950 m)
	 
	 
	530 000 zł
	470 000 zł
	 

	15
	Modernizacja ujęcia i SUW Rakowice
	 
	 
	20 000 zł
	350 000 zł
	 

	16
	Wymiana sieci wodociągowej - Bolesławiec ul. Traugutta                (DN100 żeliwo L = 330 m)
	 
	 
	 
	130 000 zł
	 

	17
	Wymiana sieci wodociągowej - Łaziska                                              (DN100 stal L = 1500 m)
	 
	 
	 
	600 000 zł
	 

	18
	Budowa sieci wodociągowej - Bolesławiec, Osiedle Przylesie          ( PE110 L = 660 m - uzbrojenie działek na wniosek Gminy)
	 
	 
	 
	195 000 zł
	 

	19
	Rozbudowa i modernizacja ujęcia i SUW Modłowa
	220 000 zł
	 
	 
	25 000 zł
	800 000 zł

	20
	Wymiana sieci wodociagowej - Bolesławiec ul. Jeleniogórska (DN100 Stal L = 470 m)
	 
	 
	
	 
	170 000 zł

	21
	Wymiana sieci kanalizacyjnej - Bolesławiec ul. Wałowa (DN250/300 beton L = 400 m)
	 
	 
	 
	 
	240 000 zł

	22
	Wymiana sieci kanalizacyjnej - Bolesławiec ul. Stolarska         (DN 300/350 beton L = 400 m)
	 
	 
	 
	
	240 000 zł

	23
	Wymiana sieci wodociągowej - Bolesławiec ul. Zwycięstwa      (DN 100 Żeliwo L = 420 m)
	 
	 
	 
	 
	140 000 zł

	24
	Wymiana sieci wodociągowej - Bolesławiec ul. Saperska (DN100 AC L = 300 m)
	 
	 
	 
	
	110 000 zł

	25
	Wymiana sieci wodociągowej - Bolesławiec ul. Kraszewskiego (DN150 żeliwo L = 625 m)
	 
	 
	 
	 
	270 000 zł

	26
	Rozbudowa systemu monitoringu wody ścieków i strat wody
	20 000 zł
	40 000 zł
	50 000 zł
	50 000 zł
	50 000 zł

	27
	Zakupy inwestycyjne maszyn urządzeń i pojazdów
	820 000 zł
	500 000 zł
	500 000 zł
	500 000 zł
	500 000 zł

	28
	Remonty obiektów budowlanych Przedsiębiorstwa
	100 000 zł
	100 000 zł
	100 000 zł
	100 000 zł
	100 000 zł

	29
	Budowa nowych odcinków sieci wod-kan o długości do 150 m na terenie Gminy Miejskiej i Gminy Bolesławiec (współfinansowanie uzbrojenia działek z  ich właścicielami)
	120 000 zł
	120 000 zł
	120 000 zł
	120 000 zł
	120 000 zł

	30
	Budowa przyłączy wod-kan na terenie Gminy Miejskiej i Gminy Bolesławiec (współfinansowanie z właścicielami działek)
	160 000 zł
	150 000 zł
	160 000 zł
	160 000 zł
	160 000 zł

	RAZEM
	 
	2 100 000 zł
	2 300 000 zł
	2 500 000 zł
	2 700 000 zł
	2 900 000 zł


PAGE  
4

