	Pieczęć

PT
PROTOKÓŁ

przekazania – przyjęcia

środka trwałego
Na postawie     Zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec                                                                   .
znak           Nr 154/11                             z dnia                2 maja 2011 roku                     przekazuje się
  przebudowaną linię napowietrzną nN 1 kV na ul. Łąkowej (dz. 466 , obr. 2 miasta Bolesławiec)       .

środek trwały o niżej określonych cechach                                                                                               .
Nazwa  Likwidacja kolizji elektroenergetycznej linii napowietrznej w ramach zadania „Budowa drogi
             ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego
Symbol klasyfikacji 

rodzajowej

Wartość 

początkowa

 netto 18.452,90 zł
Numer 
inwentarzowy
Umorzenie 
Przekazujący
(pieczęć, podpisy)
Ilość załączników

1
Przyjmujący
(pieczęć, podpisy)
Data
Charakterystyka

1. przyłącza napowietrzne AsXS 4x25 mm2 do budynku nr 21 (dł. – 14 m), do budynku nr 24 (dł. – 23 m) oraz do budynku nr 28 (dł. 24 m),
2. żerdzie wirowane E-12/12 – szt. 1, E12/2,5 – szt. 1,
3. odcinek linii napowietrznej wykonanej przewodami AsXS 4x70 mm2 o długości 83 m
PK nr………………… z dnia …….……………….
Wartość początkowa

umorzenie

Kwota
Wn
Ma
Symbol klasyfikacji

Rodzajowej

Numer inwentarzowy

Stopa %

umorzenia

Stanowisko

kosztów

Gł. Księgowy 
Księgowość analityczna
Księgowość syntetyczna



